山ＬＰ協第　１８０　号
平成30年　３月１４日

　　会 員 各 位

（一社）山口県ＬＰガス協会
会長　福　田　　誠（印略）

災害時ＬＰガス流出容器処理要領の制定について

平素から、当協会の運営に格別のご指導とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
　さて、標記要領については、平成27年度から保安委員会において検討を重ねてきたところであり、昨日開催された第4回理事会に諮り、別添のとおり制定しました。
災害時には、流出容器が所有者不明のままで放置され、危険な状態も生じかねないことから、「東日本大震災を踏まえた今後の液化石油ガス保安の在り方について」（平成24年3月　総合資源エネルギー調査会液化石油ガス部会報告書）における【１４の対応策】の１つとして「流出ＬＰガス容器の回収体制の構築」が示され、この要領により容器の安全な取扱についての知見を有するＬＰガス販売事業者が、容器所有者か否かにかかわらず、回収・保管作業を進める体制を構築するものです。
会員の皆様におかれましては、この要領の趣旨をご理解いただき、災害時の流出容器の回収・保管にご協力いただきますようよろしくお願いします。

一般社団法人山口県ＬＰガス協会事務局
TEL.083-925-6361/FAX.083-923-8366
e-mail：yamalpgasu@mx52.tiki.ne.jp

災害時ＬＰガス流出容器処理要領

Ⅰ　総　則
　第１　目　的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
地震、津波、風水害等の災害によって流出、散乱したＬＰガス容器は、本来、容器所有者
（ＬＰガス販売事業者等）が処理すべきものであるが、所有者の判明しない容器が放置され
ることがあれば、二次災害につながるおそれがある。このため、市町と連携して市町に指定
された廃棄物集積所又は（一社）山口県ＬＰガス協会（以下「協会」という。）と山口県
ＬＰガス協会支部（以下「支部」という。）が災害時に備えて予め確保されていた集積所に
集積された所有者不明等の容器を適正に回収処理し、もって容器関係の災害の発生を防止
することを目的とする。
    　ただし、大規模災害（東日本大震災のように二以上の都道府県にまたがって影響を与えた
地震による災害をいう。）により大量の流出ＬＰガス容器が発生した場合は、別途定める
ところにより協議するものとする。

　第２　事務局
    　この要領による容器の回収処理に関する業務の窓口は、協会の事務局（以下「事務局」と
　　いう。）が担当する。

　第３　用語の定義
　　　この要領において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところに
よる。
    　(1) 流出容器
        　津波、水害等により流出、散乱したＬＰガス容器
    　(2) 回収容器
        　流出容器であって災害復旧活動等により一定の集積所に回収されたＬＰガス容器　　　(3) 充填所等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定に
よる容器置場又は貯蔵施設の設置されている事業所
    　(4) 指定集積所
        　残ガス回収設備を有して残ガス処理のできる事業所
    　(5) 中核充填所
        　流出容器の保管場所の提供ができる充填所

Ⅱ　回収及び処理
  第４　会員の責務
    　協会の会員（以下「協会員」という。）は日常の事業活動等を通じ、流出容器の発見に
　　努めるものとする。

　第５　通　報
    　流出容器を発見し、あるいは第三者から流出容器の連絡を受けた協会員は、速やかに事務
局へ通報するものとする。

　第６　回　収
　　１　事務局は第５の通報を受けた場合、流出容器が発見された場所を所管する支部長又は
事務局に流出容器の回収を依頼するとともに、流出容器通報記録書（様式１）を作成し、
保管するものとする。
    ２　１により依頼を受けた支部長又は支部の事務局は、流出容器を回収するとともに、充填
所等（中核充填所を含む。以下同じ。）に保管を依頼するものとする。
    ３　２により依頼を受けた充填所等は、流出容器を保管するとともに、回収容器保管状況報
告書（様式２）を作成し、事務局に提出するものとする。
    ４　１～３にかかわらず、大規模災害により大量にＬＰガス容器が散乱している場合は、
協会又は支部は、協会員の協力を得て当該ＬＰガス容器を安全な場所に集積する体制を
構築するものとする。

　第７　処　理
    　事務局は第６の３による回収容器保管状況報告書に基づき、その区分に応じ次の処理を
行う。
    １　所有者等判明容器
        表示等により所有者等が判明した容器は、回収容器引取通知書（様式３）により所有者
等に引取り又は容器譲渡書（様式４）の提出を求めるものとする。
    ２　所有者等不明容器
        所有者等が判明しない回収容器で、放置場所等の状況により遺失物であると判断される
ものは、指定集積所に保管を依頼する。その依頼を受けた指定集積所は遺失物法に基づく
届出を行うものとする。
        ただし、次の(1)又は(2)に掲げる容器については、この限りではない。
      (1) 容器の所有者の氏名等の表示が識別できない容器のうち、記号及び番号（以下「記号
番号」という。）の識別ができない容器
      (2) 所有者の氏名等の表示や記号番号の刻印が識別可能な容器であって、電話等により
所有者と連絡が取れないもの又は所有者と連絡がとれても所有者が引き取る意思・能力
を有していないため引き渡しが困難とされるもの。
　第８　引渡し
　　　回収容器を保管している充填所等は所有者等に引渡した場合は、事務局に報告（様式５）
するものとする。

　第９　保　管
    　第７の２により保管を依頼された指定集積所は、保管されている充填所等から当該回収
容器を集積し保管するものとする。

　第１０　くず化
    １　事務局は、次の各号のいずれかに該当する場合は、容器くず化依頼書（様式６）により当該回収容器を保管する指定集積所等に、その処分を依頼するものとする。
    (1) 容器所有者等から第７の１による容器譲渡書を受理したとき。
      (2) 第７の２ (1)又は(2)に規定する所有者等不明容器と判定されるとき。
      (3) 第７の２による届出を行った所有者等不明容器について、遺失物法による所有者が
協会に移ったとき。（３ヶ月後）
　　２　指定集積所等は１によりくず化の依頼があった場合は、高圧ガス保安法の基準に従って
くず化処分をするものとする。

Ⅲ　その他
　第１１　業務の推進体制
    　流出容器、回収容器の処理に関する業務は、保安委員会が中心となって推進するものと
する。

　第１２　施行期日
    　この要領は平成３０年　３月１３日より施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

様式１

              流出容器通報記録書

	整理番号		

	受信日時	　平成　　　年　　　月　　　日
              　  時　　　　分	  受　信　者
  氏　　　名	
	
	通報者	 住　所	
		 氏　名	
	容器の放置
場所の状況
（目標）	 所在地	
		 目　 標	
		 放置の状況	
	容器の種類
とその数量	   ５０ｋｇ　　　　　　本	       ５ｋｇ　　　　　本	
		   ３０ｋｇ            本	       ２ｋｇ          本	
		   ２０ｋｇ            本	         ｋｇ          本	
		   １０ｋｇ            本		
		 所在地・電話番号	
	回収依頼先		 事業所の名称	
			
	回収依頼日	 平成　　　年　　　月　　　日
             　  　時　　　分	連絡者	
	
	備　考	

様式２

           　　回収容器保管状況報告書
                                                      　　　平成　　年　　月　　日

 （一社）山口県ＬＰガス協会　　　　殿

                                      事業所の名称　　　　　　　　　　　　　　　
                                      事業所の所在地　　　　　　　　　　　　　　
                                      電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                      
担当責任者の職氏名　　　　　　　　　　　　

  下記の回収容器を保管しておりますので、その状況を報告します。
回　収　日	   平成　　　年　　　月　　　日	
回収場所	
	
回　収　者	 住所	
	 氏名	
所有者等判明容器	   所有者等住所	  氏名又は名称	 種類及び数量	

	

	
所有者等不明容器	     ５０ｋｇ　　　　　本	
	     ２０ｋｇ　　　　　本	
	     ３０ｋｇ　　　　　本	
	     １０ｋｇ　　　　　本	
	   その他      ｋｇ             本               ｋｇ　　　　　本
               ｋｇ             本	
備考	
	
様式３
                                                         
                                                         　平成　　年　　月　　日
    　
　　　容　器　所　有　者　等　　様
                                  
                                            （一社）山口県ＬＰガス協会
                                                   会　長　名　　　　　　　　　  印

           　回収容器引取通知書

　貴殿のＬＰガス容器を流出容器等として、下記のとおり回収・保管しておりますので、
２週間以内にお引き取りください。
　なお、引取りが困難な場合には、様式４の容器譲渡書に所定の事項をご記入のうえ、当協会事務局までご提出ください。

記

１　容器の種類及び数量

２　保管場所及び引渡場所

＊　引取時の注意事項
    ・事前に保管場所まで連絡してください。
    ・本通知書を必ず持参し、保管者に渡してください。

（注）１ヶ月以内に連絡がない場合及び引取りのない場合は、高圧ガス保安法（昭和26年法律
第204号）第２５条（廃棄）違反として措置することがあります。
                                                                      　　　　　　　　

様式４

                                               　　　平成　　　年　　　月　　　日

 　（一社）山口県ＬＰガス協会　　殿

                                         容器所有者等
                                         住所又は所在地
                                         氏名又は名称 　　                    　印

              　　　　容器譲渡書

　平成　　年　　月　　日付け回収容器引取通知書で通知のありました下記のＬＰガス容器は、無償で譲渡いたします。

記

 容器の種類及び記号番号
  容器の種類	  50kg容器　	　20kg容器　	　10kg容器		

　　　　　　　　容器の記号・番号

	

	

	

	

	
様式５

           　　　　回収容器引取報告書

 　（一社）山口県ＬＰガス協会　　殿

                                      事業所の名称　　　　　　　　　　　　　　　　
                                      事業所の所在地　　　　　　　　　　　　　　　
                                      電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                      
担当責任者の職氏名　　　　　　　　　　　　　

     下記の回収容器について所有者等に引き取らせたので報告します。
引　取　日	   平成　　　年　　　月　　　日	
引　取　者	 氏名又は名称	
	 住所又は所在地	
引取容器の表示	 所有者等の氏名又は名称	住　　　所	容器の種類・本数	

	

	

	
様式６

                                                  　　平成　　　年　　　月　　　日

　容器保管者
様

                                               （一社）山口県ＬＰガス協会
                                                      会　長　名　　　　　　　　印

                容器くず化依頼書

　貴所で保管中の下記の容器については、くず化処分をしてください。

記
 １　記号・番号の判明している容器
  容器の種類					
容器の記号・番号					

					

					

２　記号・番号の判明していない容器
     平成　　年　　　月　　　日以前に回収報告のあったもの。

災害時ＬＰガス流出容器処理要領細則

１　容器回収等の費用
　①　容器回収保管費
      回収容器１本当たり5，000円とし、回収容器保管状況報告書に基づき、
容器の保管者へ協会事業費から支払う。
　　　なお、容器の回収者が保管者と異なる場合は、容器の保管者はこのうちの
3,000円を容器の回収者へ支払うものとする。　

  ②　容器所有者による容器引取費
      引取容器１本当たり2,000円とし、容器所有者は協会事務局へ支払う。

  ③　指定集積所における容器保管費
      指定集積所における容器保管費については、容器くず化費で賄う。

２　この細則は平成３０年　３月１３日より施行する。